| СОГЛАСОВАНО Председатель профсоюзного Комитета МБДОУ «Детский сад пос. Придорожный» ______________/Е. В. Черемухина/ __________________2015 г. | УТВЕРЖДАЮ |
| --- | --- |
|  | Заведующая МБДОУ «Детский сад пос. Придорожный» Энгельсского муниципального района Саратовской области |
|  | ________________/ Г. У. Упорова/ Приказ № ___-од от _____2015 г. |
|  | ПРИНЯТО: На общем собрании трудового коллектива Протокол № __ от _____ 2014 г. |

ПОЛОЖЕНИЕ

о комиссии по приему муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад пос. Придорожный »  Энгельсского муниципального района Саратовской области к новому учебному году

- Комиссия по приемке муниципального бюджетного дошкольного образовательного учреждения «Детский сад пос. Придорожный»  Энгельсского муниципального района Саратовской области  (далее по тексту  МБДОУ)  к новому учебному году назначается приказом руководителя.

- В состав комиссии входят представители МБДОУ.

- Комиссия по приемке МБДОУ к новому учебному году начинает работать в период с 1 по 12 августа.

- По итогам проверки МБДОУ к началу нового учебного года составляется акт готовности  к началу нового учебного года, который подписывается всеми членами комиссии и утверждается председателем комиссии.

- Комиссия по приемке МБДОУ  к новому учебному году смотрит степень готовности учреждения по следующим параметрам:

а) противопожарное состояние:

  - оснащенность устройствами пожарной сигнализации;

  - оснащенность системой оповещения людей о пожаре;

  - противопожарное водоснабжение;

  - оснащенность здания первичными средствами пожаротушения: огнетушителями;

  - обработка деревянных конструкций огнезащитным составом;

  - незагроможденность путей эвакуации;

  - наличие распашных решеток;

  - проверка дымоходов.

б) электробезопасное состояние:

  - приведение в соответствие с правилами технической эксплуатации электроустановок;

  - наличие актов замеров сопротивления изоляции электропроводки и заземления;

  - наличие обученного и аттестованного ответственного за электрохозяйство и обслуживающего персонала электроустановок, приказов и инструкций на них.

в) санитарное состояние:

-    	готовность пищеблока, обеспеченность технологическим оборудованием и мебелью.

-	работа технологического оборудования (наличие актов испытаний).

-	готовность музыкального зала, наличие актов испытания спортивного оборудования. Состояние спортивных площадок.

-	готовность групповых, кабинетов, комнат, санузлов.

-	организация и соблюдение питьевого режима.

-	наличие медицинского контроля за состоянием здоровья детей, готовность медицинского кабинета, оснащенность его медикаментами и медицинским оборудованием.

-	соответствие  мебели гигиеническим и педагогическим нормам и ростовым группам.

-	соответствие нормативным требованиям кабинетов  (наличие паспортов готовности).

-	обеспечение групповых и кабинетов освещением по норме.

-	готовность МБДОУ  к зиме (акт опрессовки, акт готовности к отопительному сезону).

-	состояние систем водоснабжения, канализации, вентиляции.

-	состояние кровли здания.

-	остекление оконных блоков.

-	ограждение территории  учреждения.

-	техническое состояние фасадов, отмосток здания, подъездных путей, площадок.

-	наличие договора на вывоз ТБО.

-	санитарное состояние и озеленение территории.

-	проведение капитального и текущего ремонта.

- По завершению работы комиссии подводит итоги приемки МБДОУ

- . Итоги рассматриваются на общем собрании трудового коллектива.